«Утверждаю»

_______________Т.Г. Шипицына

директор Шеркальского МП ЖКХ

МО с.п. Шеркалы

«___»____________2014 г.

Порядок выполнения мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения Шеркальского МП ЖКХ МО с.п. Шеркалы

Для подключения Абонента к системе теплоснабжения определен следующий порядок технологического присоединения:

Абонент подает письменную заявку в Шеркальское МП ЖКХ МО с.п. Шеркалы с указанием следующей информации:

Наименование, адрес теплопотребляющей энергоустановки и юридический адрес Абонента;

Наименование и основные технические характеристики подключаемого объекта, включающие в себя объем помещения, назначение, режим работы.

Иные сведения, важные для Абонента.

Заявка на подключение к системе теплоснабжения  подается в виде заявления на имя   директора Шеркальского МП ЖКХ МО с.п. Шеркалы на бланке организации с указанием полного и сокращенного наименования Заказчика, его местонахождение и почтовый адрес. (приложение №1).

К заявке прилагаются копии следующих документов:

Учредительные документы, свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о внесении записи в ЕГЮРЛ, копия приказа о назначении на должность руководителя (для юридических лиц);

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

Копию свидетельства о регистрации права собственности или иной документ удостоверяющий право пользования помещением;

Технический паспорт здания, помещения.

Шеркальское МП ЖКХ МО с.п. Шеркалы, при наличии технической возможности, выдает технические условия на подключение к системе теплоснабжения, которые устанавливают:

Место (точку) подключения;

Расчетные параметры системы теплоснабжения  в точке подключения;

Технические требования к выполнению устройства подключения и технические требования к тепловой энергоустановке Абонента;

Требования по организации учета тепловой энергии;

Требования по модернизации или реконструкции тепловых сетей и оборудования;

Требования по согласованию проектных решений;

Требования по выполнению монтажных и наладочных работ;

Требования по включению тепловой энергоустановки;

3.9. Срок действия технических условий 2 года.

В случае отсутствия технической возможности присоединения тепловой энергоустановки Шеркальское МП ЖКХ МО с.п. Шеркалы направляет Абоненту письменный отказ с указанием причин.

При получении технических условий, Абонент выполняет необходимую проектную документацию, согласовывает ее со специалистами Шеркальского МП ЖКХ МО с.п. Шеркалы, выполняет все необходимые монтажные и пусконаладочные работы;

По завершении работ Абонент предъявляет представителям Шеркальского МП ЖКХ МО с.п. Шеркалы к осмотру смонтированную установку, а так же исполнительную и приемо-сдаточную документацию по выполненным монтажным и пусконаладочным работам, в том числе и по узлу учета тепловой энергии.

При выполнении технических условий в полном объеме составляется «Акт приемки и готовности включения тепловой энергоустановки».

До заключения договора Абонент представляет в Шеркальское МП ЖКХ МО с.п. Шеркалы документы, подтверждающие возможность ведения эксплуатации тепловой энергоустановки (допуск систем теплоснабжения  в эксплуатацию, выдаваемый Ростехнадзором или копию договора со специализированной организацией на эксплуатацию тепловой энергоустановки).

Шеркальское МП ЖКХ МО с.п. Шеркалы направляет Абоненту договор на услуги теплоснабжения для его оформления.

После подписания договора обеими сторонами тепловая энергоустановка включается в работу.

Контактные телефоны по вопросам технологического присоединения к системам теплоснабжения:

(34678)23881 – директор Шеркальского МП ЖКХ МО с.п. Шеркалы

Приложение №1

Директору Шеркальского МП ЖКХ МО с.п. Шеркалы

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

Заявление

Прошу Вас выдать технические условия на теплоснабжение

(наименование и адрес объекта)

Запрашиваемая максимальная тепловая нагрузка	Гкал/час, в том числе

на отопление-	Гкал/час,

Приложение:

1. Выкопировка из генплана с указанием площадки расположения объекта.

Документы на объект теплоснабжения (паспорт БТИ, проект ).

Планируемый срок ввода в эксплуатацию.

И.О.Ф.

Требования по надежности теплоснабжения, назначение.

Должность руководителя

(подпись)