Регламент

подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно - технического обеспечения (системам теплоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения) объектов капитального строительства, соответствующих

параметрам «модельного объекта»

в сельском поселение Шеркалы (далее – Регламент)

### Предмет регулирования Регламента

- Регламент разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  от 27.07.2010 №190-ФЗ "О теплоснабжении", от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями  Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 №307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», от 13.02.2006 №83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», от 29.07.2013 №  642.

- Регламент определяет состав и последовательность процедур предоставления документов, необходимых для подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно- технического обеспечения (системам теплоснабжения, холодного водоснабжения) объектов капитального строительства, соответствующих параметрам «модельного объекта» в с. Шеркалы.

II. Понятия, используемые в Регламенте

В Регламенте используются следующие понятия:

- Застройщик - юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти (государственные органы), органы управления государственными внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, соответствующего параметрам «модельного объекта»;

- Исполнитель – Шеркальское МП ЖКХ МО с.п. Шеркалы, осуществляющее эксплуатацию сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, (далее – сети инженерно-технического обеспечения) и участвующее в подготовке документов, необходимых для подключения (технологического присоединения) к таким сетям объектов капитального строительства, соответствующих параметрам «модельного объекта»;

- Модельный объект – это многоквартирный жилой дом выше 4 и ниже 14 этажей, общей площадью не менее 1000 и не более 10000 кв. метров, с высотой этажа, не превышающей 3,5 метра, имеющий не более одного подземного этажа (далее – «модельный объект»), по которому  необходимо осуществить подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, не требующего подключения по индивидуальному тарифу, реконструкции генерирующих мощностей или передающих сетей, при этом  протяженность строящихся сетей не превышает 100 метров и строительство сетей не влечет земельных споров о возможности прохождения трасс. При этом земельный участок, предоставленный для строительства многоквартирного жилого дома:

а) соответствует требованиям размещенных в ФГИС ТП генерального плана поселения, генерального плана поселения в части установленных в нем границ и характеристик функциональных зон, правилам землепользования и застройки, а также обеспечен коммунальной, транспортной и социальной инфраструктурой в соответствии с утвержденной на основании генерального плана поселения  программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, программой комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, программой комплексного развития социальной инфраструктуры поселения и иметь соответствующий вид разрешенного использования, у которого  границы земельного участка определены, и проект планировки территории не требуется (требуется получение градостроительного плана земельного участка);

б) соответствует требованиям генерального плана городского округа, правилам землепользования и застройки, иметь соответствующий вид разрешенного использования, у которого границы земельного участка определены, проект планировки территории не требуется;

в) находится в черте в черте с.п. Шеркалы и имеет подъездную дорогу;

г) расположен за пределами охранных зон, особо охраняемых природных территорий, зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);

д) застройщик имеет надлежащим образом оформленные права на земельный участок на весь период строительства (собственность или аренда), не испытывает затруднений с финансированием проекта, влияющих на сроки его выполнения.

-  Муниципальная комиссия – это комиссия, которая создана при администрации муниципального образования Октябрьский район с целью решения вопросов налаживания и координации взаимодействия между собственниками  инженерных сетей на территории муниципального образования Октябрьский район в целях сокращения сроков согласования условий строительства объектов, в том числе при выдаче технических условий, согласования проектной документации, размещения объектов в зонах с особыми условиями использования территорий

3. Информация о местах нахождения, справочных телефонах, графиках работы, адресах официального сайта, электронной почты органа местного самоуправления     и эксплуатирующей организации.

3.1. Информация о месте нахождения, справочном телефоне, графике работы, адресах официального сайта, электронной почты администрации Октябрьского района:

- место нахождения: 62800, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,    Октябрьский район, пгт.Октябрьское, улица Калинина, 39;

- телефон для справки: (34678) 28-000;

- график работы:

понедельник - пятница с 09.00 до 13.00 часов, с 14.00 до 17.00 часов;

вторник с 09.00 до 13.00 часов, с 14.00 до 18.00 часов;

суббота, воскресенье - выходные дни;

- адрес официального сайта: www.oktregion.ru;

- адрес электронной почты: adm@oktregion.ru.

Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы,                     адресах официального сайта, электронной почты Управления жилищно - коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района:

- место нахождения: 62800, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,    Октябрьский район, пгт.Октябрьское, улица Калинина, 39;

- телефон для справки: (34678) 28-000;

- график работы:

понедельник - пятница с 09.00 до 13.00 часов, с 14.00 до 17.00 часов;

вторник с 09.00 до 13.00 часов, с 14.00 до 18.00 часов;

суббота, воскресенье - выходные дни;

- адрес электронной почты: uzh@oktregion.ru.

3.2. Информация о месте нахождения, справочном телефоне, графике работы,  адресах официального сайта, электронной почты Шеркальского МП ЖКХ мо с.п. Шеркалы:

- место нахождения:  628121, ул. Нестерова, 19, с. Шеркалы, Октябрьский район, Тюменская область;

- телефон для справок:(34678) 23881;

- график работы:

понедельник - пятница с 09.00 до 13.00 часов, с 14.00 до 17.00 часов;

вторник с 09.00 до 13.00 часов, с 14.00 до 18.00 часов;

суббота, воскресенье - выходные дни;

- адрес электронной почты: sherkali.gkx@mail.ru.

3.3. Информация о месте нахождения, справочном телефоне, графике работы, адресах официального сайта, электронной почты Муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Октябрьского района», (далее - «МФЦ Октябрьского района»):

- место нахождения: 628100, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Октябрьский район, пгт. Октябрьское, ул. Советская, д. 13 А

- телефон для справок: 8(34678) 2-13-53;

- график работы:

понедельник - суббота  с 08.00 до 20.00 часов без перерыва;

воскресенье - выходной день;

- адрес электронной почты: 017-0000@mfchmao.ru

III. Состав процедур

Регламент включает следующие процедуры:

3.1. Оформление Застройщиком заявки на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, которая включает в себя запрос на заключение договора на подключение (технологическое присоединение) и выдачу условий подключения «модельного объекта».

3.2. Принятие Исполнителем от Застройщика заявки на подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения «модельного объекта».

3.3. Проверка Исполнителем заявки и пакета документов, представленных Застройщиком на подключение (технологическом присоединении) к сетям инженерно-технического обеспечения «модельного объекта».

3.4. Осмотр Исполнителем «модельного объекта» (при необходимости).

3.5. Подготовка Исполнителем проекта договора на технологическое присоединение «модельного объекта» к  сетям инженерно-технического обеспечения.

3.6. Выдача Исполнителем проекта договора на технологическое присоединение «модельного объекта» к  сетям инженерно-технического обеспечения.

IV. Последовательность прохождения и сроки исполнения процедур

Исполнитель обязан в течение 30 календарных дней с даты получения заявки от Застройщика предоставить Застройщику проект договора на технологическое присоединение модельного объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и условия подключения, являющиеся неотъемлемой частью договора, подписанного со стороны Исполнителя, либо предоставить мотивированный отказ в заключении договора при отсутствии возможности подключения модельного объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:

В общий срок исполнения процедур входят сроки направления межведомственных запросов и получения на них ответов, проведения осмотра  «модельного объекта», подготовки, подписания и выдачи (направления) Заявителю документов, являющихся результатом исполнения Регламента.

В случае обращения Заявителя для подачи заявки и документов через МФЦ Октябрьского района, срок исполнения процедуры исчисляется со дня поступления документов из МФЦ Октябрьского района в адрес Исполнителя.

4.1. Оформление Застройщиком заявки на подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения «модельного объекта».

Застройщик направляет заявку на подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения «модельного объекта»  Исполнителю в электронном виде через сеть Интернет либо через МФЦ с приложением пакета документов согласно приложению к Регламенту.

4.2.Прием Исполнителем от Застройщика заявки на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения «модельного объекта».

Прием от Застройщика заявки и документов и выдача Застройщику проекта договора на технологическое присоединение осуществляется Исполнителем в электронном виде через сеть Интернет (60% заявок) либо через МФЦ (40%заявок).

Подача Застройщиком заявки и документов в электронном виде осуществляется через официальные сайты Исполнителя.

Взаимодействие Исполнителя с МФЦ Октябрьского района осуществляется в соответствии с соглашениями о взаимодействии между Исполнителем и МФЦ Октябрьского района.

4.3. Проверка Исполнителем заявки и пакета документов, представленных Застройщиком на заключение договора и предоставление условий подключения на технологическое присоединение «модельного объекта» к сетям инженерно-технического обеспечения.

Исполнитель в течение 1 рабочего дня со дня регистрации заявки осуществляет проверку заявки и пакета документов, представленных Застройщиком.

В случае несоблюдения Застройщиком требований, предъявляемых к содержанию заявки и составу прилагаемых документов, предусмотренных пунктами 11, 12 и 48 Правил подключения к системам теплоснабжения (утверждённых постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. № 307)  Исполнитель в течение 6 рабочих дней с даты получения заявки направляет Застройщику уведомление о необходимости в течение 3 месяцев с даты получения указанного уведомления представить недостающие документы и сведения.

В случае непредставления Застройщиком недостающих документов и сведений в течение 3 месяцев с даты его уведомления Исполнитель аннулирует заявку на подключение и уведомляет об этом Застройщика в течение 15 дней с даты принятия решения об аннулировании указанной заявки.

4.4. Осмотр Исполнителем «модельного объекта».

Исполнитель в течение 1 рабочего дня со дня регистрации заявки информирует Застройщика о дате и времени проведения осмотра «модельного объекта» по телефону либо по электронной почте (при ее наличии), указанным в заявке.

Застройщик в 3-дневный срок со дня регистрации заявки обязан обеспечить доступ к «модельному объекту» для его осмотра специалистами Исполнителя в присутствии уполномоченного представителя Застройщика.

4.5. Подготовка Исполнителем проекта договора на технологическое присоединение и условий подключения, являющихся неотъемлемой частью договора «модельного объекта» к сетям инженерно-технического обеспечения

4.5.1. При наличии технической возможности подключения (технологического присоединения) «модельного объекта» к сетям инженерно-технического обеспечения (далее - техническая возможность подключения (технологического присоединения) и при наличии свободной мощности, необходимой для осуществления снабжения определенного ресурса Исполнитель, не вправе отказать Застройщику в заключении договора о подключении (технологическом присоединении).

4.5.2. При отсутствии технической возможности подключения (технологического присоединения) «модельного объекта» вследствие отсутствия свободной мощности, необходимой для осуществления снабжения необходимого ресурса на момент обращения Застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического присоединения), Исполнитель, не вправе отказать Застройщику в заключении договора о подключении (технологическом присоединении). Сроки подключения (технологического присоединения) такого объекта устанавливаются с учетом плановых сроков реализации соответствующих мероприятий инвестиционной программы.

4.5.3. При отсутствии технической возможности подключения (технологического присоединения) «модельного объекта» вследствие отсутствия свободной мощности, необходимой для осуществления снабжения необходимого ресурса и при отсутствии в инвестиционной программе мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического присоединения), Исполнитель в течение 30 дней со дня поступления обращения Заявителя обращается в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (орган местного самоуправления в случае передачи полномочий по утверждению инвестиционных программ) с предложением о включении в инвестиционную программу мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического присоединения) Модельного Заявителя, и об учете расходов, связанных с подключением (технологическим присоединением), при установлении тарифов этого Исполнителя на очередной период регулирования.

4.5.4. Если в течение 30 дней с даты обращения Исполнителя о корректировке инвестиционной программы и об учете расходов, связанных с подключением (технологическим присоединением), при установлении тарифов этого Исполнителя на очередной период регулирования от уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации (органа местного самоуправления в случае передачи полномочий по утверждению инвестиционных программ) не получено уведомление о принятом решении, обращение такого Исполнителя считается согласованным. В таком случае Исполнитель не вправе отказать Застройщику в заключении договора о подключении (технологическом присоединении).

4.5.5. Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (орган местного самоуправления в случае передачи полномочий по утверждению инвестиционных программ) отказывает во включении в инвестиционную программу Исполнителя мероприятий, связанных с подключением (технологическим присоединением) «модельного объекта» к сетям инженерно-технического обеспечения, при существовании одновременно следующих оснований:

- если нет свободной мощности на момент обращения Застройщика и, если отсутствуют в утвержденной инвестиционной программе Исполнителя мероприятия по развитию системы и снятию технических ограничений, позволяющие обеспечить техническую возможность подключения (технологического присоединения) к системе «модельного объекта»;

- если есть определение органа регулирования тарифов, вынесенное в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, о недоступности для потребителей предоставляемых организацией товаров и услуг в случае внесения изменений в инвестиционную программу с учетом необходимости реализации мероприятий, связанных с подключением (технологическим присоединением) «модельного объекта» к сетям инженерно-технического обеспечения.

4.5.6. В случае принятия решения об отказе во включении в инвестиционную программу мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического присоединения), уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (орган местного самоуправления в случае передачи полномочий по утверждению инвестиционных программ) обязан обосновать отказ и предоставить Заявителю информацию об иных возможностях обеспечения ресурсами, а Исполнитель, к которому обратился Заявитель, вправе отказать Застройщику в подключении (технологическом присоединении) «модельного объекта».

4.5.7.В случае если подключение «модельного объекта» возможно только к существующим сетям инженерно-технического обеспечения, принадлежащим на праве собственности или на ином законном основании лицу, которое является потребителем соответствующего вида ресурсов (далее - основной абонент), условия подключения могут быть выданы основным абонентом по согласованию с Исполнителем, к чьим объектам присоединены принадлежащие основному абоненту сети инженерно-технического обеспечения. По соглашению между Исполнителем и основным абонентом условия подключения может разработать Исполнитель.

4.5.8. При смене Застройщика, которому были выданы технические условия, новый Застройщик вправе воспользоваться этими техническими условиями, уведомив Исполнителя о смене Застройщика при подаче заявки на подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения .

4.6. Выдача Исполнителем проекта договора на технологическое присоединение «модельного объекта» к сетям инженерно-технического обеспечения.

Исполнитель направляет проект договора на технологическое присоединение «модельного объекта» к сетям инженерно-технического обеспечения, подписанного со стороны Исполнителя, либо мотивированный отказ в выдаче указанных условий при отсутствии возможности подключения «модельного объекта» к сетям инженерно-технического обеспечения в электронном виде через сеть Интернет (официальный сайт Исполнителя) либо через МФЦ Октябрьского района (в случае подачи Застройщиком заявки через МФЦ Октябрьского района).

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом исполнения процедуры, составляет 1 рабочий день со дня их подписания уполномоченными должностным лицом Исполнителя.

Приложение к Регламенту подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения (сетям теплоснабжения), объектов капитального строительства, соответствующих параметрам «модельного объекта» в ____________________________

Заявка оформляется на фирменном бланке предприятия – заявителя (Застройщика), (при его наличии), в котором  должны содержаться почтовый адрес, телефон/факс, банковские реквизиты, исходящий номер и дата. Для физических лиц – допускается оформление от руки с указанием даты.

№_________ от  «_____» _________ 201____ г.

Директору

Шеркальского МП ЖКХ мо с.п. Шеркалы

Т.Г. Шипицыной

ЗАЯВКА

на подключение  к сетям инженерно-технического обеспечения

«модельного объекта»

Прошу заключить договор о подключении и предоставить условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения_________________________________ (сетям теплоснабжения, сетям горячего водоснабжения) «модельного объекта».

| Виды сетей инженерно-технического обеспечения | Необходимые виды ресурсов, получаемых от сетей инженерно-технического обеспечения | Дополнительная информация (заполняется при наличии соответствующей информации) |
| --- | --- | --- |
| теплоснабжения | тепловая энергия; | планируемая величина тепловой нагрузки________Гкал/час, в том числе: - на отопление ________ Гкал/час; - на вентиляцию ________ Гкал/час; новая; дополнительная к существующей |

для модельного объекта:

__________________________________________________________________

(наименование объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта, этажность зданий и т.д.)

- проектируемого;

- реконструируемого;

- построенного, но не подключенного к сетям инженерно-технического обеспечения;

Технические параметры подключаемого объекта:

- этажность _________________________________

- высота этажа, м ____________________________

- общая площадь, кв. м  _______________________

- количество подземных этажей _________________

Адрес объекта: _____________________________________________________

Кадастровый номер земельного участка, на котором находится «модельный объект»: _________________________________________________

Разрешенное использование земельного участка: ________________________________________________________________________

Сведения о собственнике, к чьим сетям непосредственно подключаются либо подключены (для существующего объекта) энергоустановки заявителя (при наличии                   сведений)________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица - собственника сетей)

Имеются технические условия подключения «модельного объекта»

________________________________________________________________________

(документ, ранее выданный и определяющий предварительные условия подключения с указанием возможной точки подключения, нагрузки в возможной точке и срока подключения)

Расположение узла учёта тепловой энергии и теплоносителей и контроля их качества   _________________________________________________________________

Требования к надёжности теплоснабжения подключаемого «модельного объекта» (допустимые перерывы в подаче теплоносителей по продолжительности, периодам, годам и др.) _________________________________________________________

Наличие и возможность использования собственных источников тепловой энергии (с указанием их мощностей и режимов работ) ______________________________

Планируемый срок ввода в эксплуатацию «модельного объекта» _______ квартал, _________ год (при наличии информации)

| Сведения о заявителе: |
| --- |
| ФИО (или наименование юридического лица) |  |
| Паспортные данные (или ИНН) |  |
| № телефона |  |
| Электронная почта |  |
| Контактный адрес |  |
| Сведения об уполномоченном представителе заявителя: |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| Паспортные данные |  |
| № телефона |  |
| Электронная почта |  |

Перечень документов, прилагаемых к заявлению:

(в случае подачи заявки через МФЦ Октябрьского района не заполняется)

- копии правоустанавливающих документов, подтверждающие право собственности или иное законное право заявителя на подключаемый объект или земельный участок, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае если такие права зарегистрированы в указанном реестре, представляются копии свидетельств о государственной регистрации права на указанный подключаемый объект или земельный участок);

- ситуационный план расположения подключаемого объекта с привязкой к территории населённого пункта или элементам территории деления в схеме теплоснабжения;

- топографическую съёмку участка в масштабе 1:500 (для квартальной застройки 1:2000) с указанием всех наземных и подземных коммуникаций и сооружений (не прилагается в случае, если заявителем является физическое лицо, осуществляющее создание (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства);

- документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени заявителя (в случае если заявка подаётся в адрес исполнителя представителем заявителя);

- для юридических лиц – нотариально заверенные копии учредительных документов.

- информация о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта капитального строительства или на котором расположен реконструируемый объект капитального строительства (кадастровый паспорт);

- информация о предельных параметрах разрешённого строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, соответствующих данному земельному участку (градостроительный план).

Подтверждаю достоверность представленных сведений и обязуюсь в течение 3 дней со дня подачи заявления обеспечить:

- доступ к объекту капитального строительства для его осмотра и освидетельствования;

- присутствие Застройщика (представителя Застройщика) при осмотре объекта капитального строительства.

__________________________________________          _____________________

(фамилия, имя, отчество)                                                                              (подпись)

"____" __________ 20____ г.

Отметка о назначении даты и времени осмотра объекта капитального строительства

(заполняется специалистом Отдела)

Дата "____" _________ 20____ г.

Время:_____________________________________________________          ______________________________

(фамилия, имя, отчество)                                                                              (подпись)

"____" __________ 20____ г.

Дата готовности результата (проект договора на технологическое присоединение «модельного объекта» к системам теплоснабжения, горячего водоснабжения, подписанного со стороны Исполнителя, либо мотивированный отказ в заключение договора)"_____" __________ 20____ г.

Подпись заявителя о получении результата

"_____" __________ 20____ г.           _____________________________________

Приложение к Регламенту подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения (сетям водоснабжения) объектов капитального строительства, соответствующих параметрам «модельного объекта» в ____________________________

Директору Шеркальского МП ЖКХ МО с.п. Шеркалы

Т.Г. Шипицыной

ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставлении технических условий на подключение Модельного объекта       к сетям инженерно-технического обеспечения и заключение договоров технологического присоединения

Прошу предоставить технические условия на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения и направить в мой адрес проект договоров технологического присоединения Модельного объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:

| Виды сетей инженерно-технического обеспечения | Необходимые виды ресурсов, получаемых от сетей инженерно-технического обеспечения | Дополнительная информация (заполняется при наличии соответствующей информации) |
| --- | --- | --- |
| водоснабжения | холодная; | планируемая величина нагрузки___м3/час и л/сек (кроме подключаемых частных жилых домов): новая; дополнительная к существующей |

для  объекта капитального строительства:

__________________________________________________________________

(наименование объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта, этажность зданий и т.д.)

- проектируемого;

- реконструируемого;

- построенного, но не подключенного к сетям инженерно-технического обеспечения;

планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства  _______ квартал, _________год (при наличии информации)

Адрес объекта: _____________________________________________________

Кадастровый номер земельного участка, на котором находится объект капитального строительства:_________________________________________________

Разрешенное использование земельного участка: ________________________________________________________________________

Сведения о собственнике, к чьим сетям непосредственно подключаются либо подключены (для существующего объекта) энергоустановки Заявителя (при наличии                   сведений) ________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица собственника сетей)

| Сведения о заявителе: |
| --- |
| ФИО (или наименование юридического лица) |  |
| Паспортные данные (или ИНН) |  |
| № телефона |  |
| Электронная почта |  |
| Контактный адрес |  |
| Сведения о законном представителе заявителя: |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| Паспортные данные |  |
| № телефона |  |
| Электронная почта |  |

Перечень документов, прилагаемых к заявлению:

(в случае подачи заявления в МФЦ Октябрьского района не заполняется)

1) копия документа, удостоверяющего личность Заявителя либо его законного представителя;

2)  доверенность, подтверждающего полномочия представителя действовать от лица Заявителя;

- правоустанавливающие документы на земельный участок (для правообладателя земельного участка) и (или) жилой дом;

- схема расположения объекта;

- информация о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта капитального строительства или на котором расположен реконструируемый объект капитального строительства (кадастровый паспорт);

- информация о предельных параметрах разрешённого строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, соответствующих данному земельному участку (градостроительный план).

Подтверждаю достоверность представленных сведений и обязуюсь в течение 3 дней со дня подачи заявления обеспечить:

- доступ к объекту капитального строительства для его осмотра и освидетельствования;

- присутствие Застройщика (представителя Застройщика) при осмотре объекта капитального строительства.

__________________________________________          _____________________

(фамилия, имя, отчество)                                                                              (подпись)

"____" __________ 20____ г.

Дата получения результата услуги                                    "_____" __________ 20____ г.

Отметка о назначении даты и времени осмотра объекта капитального строительства

"____" _________ 20____ г.          ______________________________________

(заполняется специалистом Отдела)

Дата и подпись заявителя о получении результата предоставления муниципальной услуги

"_____" __________ 20____ г.           _____________________________________