| Муниципальное образование сельское поселение Шеркалы СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ РЕШЕНИЕ |
| --- |
| « | 15 | » | октября | 2007 г. |  | № | 43 |
| с. Шеркалы |

Об утверждении Положения о  порядке

организации освещения улиц на территории

муниципального образования сельское

поселение Шеркалы

В соответствии с п. 21 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2006 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 21 ч. 1 ст. 5 Устава сельского поселения Шеркалы Совет депутатов поселения решил:

- Утвердить Положение о порядке организации освещения улиц на территории муниципального образования сельское поселение Шеркалы (приложение).

- Настоящее решение обнародовать.

- Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Глава сельского поселения                                      Л.В. Мироненко

Приложение к решению

Совета депутатов поселения

Шеркалы

от « 15» октября 2007 №  43

# Положение

# о порядке организации освещения улиц на территории муниципального образования сельское поселение Шеркалы

# Настоящее Положение разработано в соответствии с п. 21 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2006 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 21 ч. 1 ст. 5 Устава сельского поселения Шеркалы, с «Инструкцией по проектированию наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов» (СН541-82 Госгражданстроя), СНиП П-4-79 («Естественное и искусственное освещение»), Правилами устройства электроустановок.

# Основные свето- и электротехнические показатели наружных

# осветительных установок.

# 1. Уровень освещения улиц на территории муниципального образования сельское поселение Шеркалы принимается  в зависимости от типа дорожного покрытия и интенсивности движения.

# 2. Схемой развития и реконструкции  электрических сетей с учетом типовых решений производится расчет и выбор светильников, опор, их шага, расстановки и конструктивного исполнения.

# 3. Включение наружного освещения улиц на территории муниципального образования сельское поселение Шеркалы производится при снижении уровня естественной освещенности до 20 лк, а отключение - при ее превышении до 10 лк.

# 4. Для освещения улиц на территории муниципального образования сельское поселение Шеркалы необходимо применять светильники, предназначенные для уличного освещения. При монтаже установок уличного освещения допускается применение только однотипных светильников, опор и кронштейнов на одной  дороге или на одном проезде.

# 5. Светильники следует монтировать в соответствии с проектной высотой подвеса, углом наклона, расстоянием между светильниками и положением относительно освещаемого участка.

# 6. Крепление светильников должно быть надежным и исключать возможность произвольного изменения положения светильника в процессе эксплуатации.

# 7. Пункты питания для наружной установки следует монтировать в шкафах на наружных стенах трансформаторной подстанции. Шкафы пунктов питания при установке на стенах крепят на высоте, доступной для обслуживания без применения подъемных средств.

# Шкафы пунктов питания уличного освещения оборудуются закрывающимися дверьми с запорами, установленными с внутренней стороны. Корпуса металлических шкафов заземляются.

# Приборы учета расхода электроэнергии должны иметь обогрев в зимний период.

# Управление сетью наружного освещения выполняется по каскадной схеме.

# Управление уличным освещением на территории муниципального образования сельское поселение Шеркалы предусматривается с помощью фото - выключателей.

# 2. Порядок определения расходов электроэнергии.

# 1. Для учета электроэнергии и расчета с предприятиями - поставщиками за потребленную электроэнергию во всех пунктах питания, питающих сети уличного освещения, устанавливаются счетчики учета активной энергии.

# 2. Администрацией сельского поселения Шеркалы ежегодно разрабатывается и утверждается график включения и отключения уличного освещения населенных пунктов поселения, а также лимит потребления электроэнергии по уличному освещению.

# 3. Контроль за включением и отключением светильников уличного освещения, согласно утвержденного графика, осуществляет администрация  сельского поселения Шеркалы.

# 4. Количество точек уличного освещения определяется на основании утвержденного администрацией сельского поселения Шеркалы перечня сетей уличного освещения на территории муниципального образования сельское поселение Шеркалы, в котором указано количество светильников, расположенных на улицах, и их установленная мощность.

# 5. На основании ежемесячного снятия показаний счетчиков активной энергии производится расчет фактически потребленной электроэнергии.

# 3. Тарифы на электроэнергию.

# Тарифы на электроэнергию утверждаются уполномоченным органом в соответствии с действующим законодательством.

# 4. Организация уличного освещения, финансовое обеспечение и контроль.

# 1. Заказчиком на выполнение муниципального заказа на техническое обслуживание, ремонт и строительство сетей уличного освещения выступает администрация сельского поселения Шеркалы.

# 2. Техническое обслуживание, ремонт и строительство сетей уличного освещения производится предприятием, получившим муниципальный заказ на выполнение данных видов работ.

# 3. Инвентаризацию существующих сетей уличного освещения на территории поселения проводит администрация сельского поселения Шеркалы при содействии организации, обслуживающей сети уличного освещения.

# 4. Финансовое обеспечение организации уличного освещения на территории муниципального образования сельское поселение Шеркалы осуществляется за счет средств  местного бюджета, а также иных источников финансирования.

# 5. Контроль за техническим обслуживанием, ремонтом и строительством сетей уличного освещения осуществляет администрация сельского поселения Шеркалы.